Chemische Physiologie der Pflanzen, Institut für Ökologie & Naturschutz

Mineralstoffwechsel

Mangelkulturversuch – Tradescantia fluminensis

Stecklinge von T. fluminensis (Commelinaceae) wurden bewurzelt und in einer Wasserkultur (Hydroponik), entweder mit einer alle essentiellen Nährstoffe enthaltenden Nährlösung bewässert (=Voll), oder mit Nährlösungen, in denen jeweils ein Mineralstoff fehlte (minus K, minus Ca, minus P, minus N). Zusätzlich wurde eine Gruppe von Pflanzen nur in destilliertem Wasser gezogen (A.dest). Jede Gruppe bekommt vier Kulturgefäße einer Behandlungsvariante (entweder Voll, oder -K, -Ca, -P, -N, A.dest), in denen sich jeweils 4 Pflanzen befinden

1. Mangelsymptome

Äußerlich sichtbare Mangelsymptome bzw. auffallende morphologische Veränderungen der jeweiligen Kultur sollen festgehalten werden.

2. Biometrie

Von zwei Kulturgefäßen werden alle 8 Pflanzen für die Erhebung biometrische Daten herangezogen (Ziel ist es dabei die Biomasse-Verhältnisse zwischen den unterschiedlichen Organen der Pflanze zu erfassen). Dazu werden die Anzahl der Blätter pro Pflanze bestimmt (jeweils getrennt nach jung und vollentwickelt), sowie Sproß- und Wurzel-Längen gemessen. Die erhobenen Daten werden in die Tabelle im Anhang eingegeben.

Blattflächenbestimmung

Zur Blattflächenbestimmung werden die jungen und vollentwickelten Blätter von drei Pflanzen getrennt, auf einer Klarsichtfolie aufgelegt und in einem handelsüblichen Scanner eingescannt. Zur Kalibration werden unterschiedlich große Papierstücke mitgescannt. Die Blattflächenbestimmung erfolgt dann mit einem kommerziellen Bildbearbeitungsprogramm (Adobe Photoshop 6.0).

Alle Fraktionen werden danach einer Trocknung (siehe Punkt 3) unterzogen und die Trockenmasse von Sprossachsen, jungen und vollentwickelten Blättern und Wurzeln bestimmt.

.

3. Trocknung und Veraschung des Pflanzenmaterials

Die 8 Pflanzen der zwei restlichen  Kulturgefäße werden zur Bestimmung der Mineralstoffe nach Veraschung herangezogen.

# Trocknung

Dazu werden jeweils 8 frische Blätter (vollentwickelt) oder 12 Blätter (jung) der jeweiligen Wasserkultur im Mikrowellenherd bei höchster Energiestufe (900 W) in kleinen Bechergläsern getrocknet. Als „Strahlungspuffer“ wird dabei ein Becherglas mit Wasser in die Mikrowelle gestellt. Danach werden die Blätter gewogen (= Trockenmasse) und quantitativ in Keramik-Glühtiegel übergeführt. Wurzeln und Sproßachsen werden ebenfalls getrocknet, gewogen und davon ca 200 mg (genaue Masse notieren!) in einen Glühtiegel gegeben.

Achtung: Beschriftungen halten auf den Glühtiegeln beim Veraschen nicht - daher die eingeritzte Nummer am Boden des Tiegels notieren!

# Veraschung

Im Glühtiegel werden die Proben mit einem Glasstab etwas zerkleinert, eine Alufolie wird über den Tiegel gespannt und mit einem Bleistift mehrmals durchstoßen um Sauerstoffzutritt zu ermöglichen. Danach wird im Muffelofen bei 450 °C etwa drei Stunden lang verascht, bis die Asche weiß wird. Die Glühtiegel werden danach zum Abkühlen in einen Exsikkator gestellt.

Achtung: Tiegel nur mit der Tiegelzange angreifen, Verbrennungsgefahr!

Die Asche wird in 10 ml einer verdünnten HCl  (Konzentration von 1 mol L-1) aufgenommen, mit einem Glasstab gut vermischt und nach 15 min durch einen aschefreien Faltenfilter direkt in ein Plastikgefäß (20 mL Szintillationgefäß) filtriert. Dieser Extrakt wird zur Bestimmung von Phosphor (photometrisch) und von Kalium und Calcium (mit Hilfe der Atomabsorption) eingesetzt

4. Quantitative Bestimmung von Mineralstoffen.

Prinzip: Die Analysenlösung wird über ein entsprechendes Zerstäubersystem in eine Flamme eingebracht (für Magnesium und Kalium: Luft-Acetylen, Calcium: Lachgas-Acetylen); das Messelement wird in der Hitze (ca.2300 °C) atomisiert. Durch die Flamme wird gleichzeitig das Licht einer "Hohlkathodenlampe" (HKL) geschickt: das sind Gasentladungslampen, deren hohlzylindrische Kathode aus dem Material des Messelementes besteht, und die daher intensiv gebündelte, elementspezifische Strahlung abgeben (=Resonanzfrequenz des entsprechenden Metalls, vgl. die bekannten Natriumdampflampen). Die freien Atome in der Flamme absorbieren nun Licht der HKL und gehen dabei in einen "angeregten Zustand" über, d.h. ihr(e) (Valenz)elektron(en) bzw. -elektronensyteme nehmen einen Zustand höherer Energie ein. Die dabei eintretende Schwächung des HKL-Lichtes kann als Messsignal registriert werden. Wenn man sich nun die Flamme als Küvette denkt und die HKL als Strahlungsquelle, so hat man den Apparate-Typus des Spektralphotometers vor sich: die gemessene Extinktion ist als analytisches Maß der Konzentration der freien Atome in der Flamme - und damit der Konzentration der Metallionen in der Analysenlösung - direkt proportional. Der Monochromator steht dabei auf der Resonanzfrequenz. Für die einzelnen Elemente, besonders für jene mit komplexeren Elektronenhüllen, gibt es mehrere Resonanzfrequenzen, die für die analytische Praxis genützt werden können. Die stark unterschiedliche Messempfindlichkeit (über mehrere 10er-Potenzen) bei den einzelnen Spektrallinien hängt von deren Strahlungsintensität ab: Verwendung der intensiven Hauptlinien erlaubt stets die empfindlichsten Messungen. Bei der Bestimmung von Elementen, die ihr(e) Valenzelektron(en) leicht verlieren (K, Ca) muß der Messlösung, wie auch der Standardlösung, Cäsium als sogenannter "Ionisationspuffer" hinzugefügt werden, damit die "thermische Ionisation" stabilisiert wird.

# Atomabsorptions-Spektrometrie

Von den Asche-HCl-Extrakten werden 1:203 und 1:21 verdünnt. Dazu werden in 20 mL Plastikgefäße jeweils 100 µL 10% CsCl-Lösung (in HCl) vorgelegt, dann entweder 50 µL oder 500 µL des Extraktes und jeweils 10 mL 1 M HCl zugesetzt und gut gemischt. Die Lösung kann direkt zur Bestimmung der Kationen eingesetzt werden.

Das System muß wie jede spektralphotometrische Methode mit Standardlösungen bekannter Konzentration geeicht werden. Die Herstellung der Standards erfolgt aus Stammlösungen mit einer Konzentration von 1000 mg L-1 (bzw. 100 mg L-1 Zwischenverdünnungen). In den Standardlösungen, von denen jeweils 100 mL hergestellt werden, lassen sich zur Vereinfachung K, Mg und Ca kombinieren Die Konzentration an CsCl muss auch in den Standardlösungen 0.1%  betragen. Standards werden ebenfalls in 1 M HCl angesetzt (Matrix gleich wie bei den Proben).

Standardlösungen für Ca: 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 mg L-1

Standardlösungen für  K: 1.0, 2.0, 5.0, 10.0  mg L-1

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt in mg g-1 Trockenmasse (TM).

4. Quantitative Phosphatbestimmung

# Prinzip: Anorganisches Phosphat bildet zusammen mit Molybdat in saurer Lösung einen Phosphormolybdänsäure-Komplex, der durch ein Reduktionsmittel in Phosphormolybdänblau umgesetzt wird, das photometrisch vermessen werden kann.

Durchführung: 100 µL des Asche-HCl-Extrakts wird mit 900µL 1 M HCl verdünnt (1.5 mL Reaktionsgefäß) und mit 200 µL Molybdat-Vanadat-Reagens versetzt. Nach einer halben Stunde Inkubationszeit wird 100 µL dieser Lösung mit 900 µL A.dest. verdünnt- Die Färbung dieser Lösung wird bei 343 nm am Photometer gegen einen Reagenzienleerwert (statt Probe nur 1 M HCl einsetzen) vermessen.

Die Kalibrierung erfolgt gegen eine Standardreihe:

je 0.1 mL, 0.2 mL, 0.4 mL, 0.5 mL und 1.0 mL einer 1 mM Na2HPO4-Lösung (entspricht 31 mg P L-1) in HCl werden in Eprouvetten pipettiert. Wo notwendig wird das Volumen jeweils auf 1 mL mit 1M HCl ergänzt. Ansonsten werden die Standards genau wie die Proben behandelt: (a) Versetzung mit Molybdatreagens und (b) Verdünnung mit A.dest.

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt in mg g-1 Trockenmasse (TM).